დანართი #3

ტექნიკური დავალება

2 ცალი უწყვეტი კვების წყაროსთვის (APC Symmetra LX 16000) დამატებითი აკუმალოტორების მოდულების შეძენა.

| P/N | Description | Qty |
| --- | --- | --- |
| SYAXR9B9I | APC SYMMETRA LX EXTENDED RUN TOWER W/9 SYBT5, 230V | 6 |

მწარმოებლის 1 წლიანი მხარდაჭერა 24 სთ x 7 დღე .

მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს აღნიშნული აკუმულატორების ბლოკების მონტაჟი და დაერთება 2 გამოთვლით ცენტრში არსებულ უწყვეტ კვების წყაროებთან APC Symmetra LX 16000.

- ბლოკებში განთავსებული აკლუმალატორები უნდა იყოს უწყვეტი კვების მწარმოებლის ბრენდის.

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას მწარმოებლის პარტნიორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა შემოთავაზებულ შესყიდვის ობიექტზე (MAF).