**Online UPS 6000VA**

**რაოდენობა 1 ცალი**

Topology: Online

Capacity: 6000VA/5400W

Input voltage: 220-240V

Output voltage: 230-240V

Output Frequency: 50 Hz

Generator compatible

ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას.

მწარმოებლის მინიმუმ 1 წლიანი გარანტიით.