Online UPS 3000VA

რაოდენობა 5 ცალი

Topology: Online

Capacity: 3000VA/2700W

Input voltage: 220-240V

Output voltage: 230-240V

Output Frequency: 50 Hz

ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას.

მწარმოებლის მინიმუმ 1 წლიანი გარანტიით.