UPS-ის აკუმულატორი

რაოდენობა 450 ცალი (2021 წლის ბოლომდე)

აკუმულატორი UPS Battery 12V/7Ah

გარანტია: მწარმოებლის გარანტია, მინიმუმ 6 თვე

კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მოთხოვნიდან 3 სამუშაო დღეში მოთხოვნილი რაოდენობის აკუმულატორების მოწოდება.