**UPS 650VA 230V**

**რაოდენობა 40 ცალი**

Output power capacity 325 Watts / 650 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Frequency 47 – 53 Hz, Input voltage range 160 – 280V, ბატარეების სრულად დაცლის შემთხვევაში ელ. კვების მიწოდებისას ავტომატურად უნდა ირთვებოდეს და აგრძელებდეს მუშაობას, მწარმოებლის მინიმუმ 1 წლიანი გარანტიით